Pos. 3 Installation

Kand. Nr.

Seite

Installation Wand 1 rechts

QV ELI 2014

| 1 | Zeptrion Schalter 2 x ON OFF zu Lampe 5 und USB Steckdose | 14 | Unterverteiler Regenwassersteuerung |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Zeptrion Dimmer mit Szene zu Lampe 4 | 15 | Wärmepumpenboiler |
| 3 | Zeptrion Hauptstelle mit Szene 1. Hierar. | 16 | USB Lade Steckdose |
| 6 | PIR für Automat Lampe 7 | 17 | HV mit Wärmepumpen und |
| 8 | Motor Druckerhöhungspumpe |  | Zusatzheizungssteuerung |
| 9 | Anschluss Druckerhöhungspumpe |  | UV Bootshaus res. |
| 10 | Niveau Kritisch Regenwassertank |  | Licht Gruppe Zeptrion |
| 11 | Genügend Wasser Regenwassertank |  | Licht Gruppe PIR mit Drehschalter Sch 2 |
| 12 | Wasser nachfüllen Regenwassertank |  |  |
| 13 | Hand, 0, Automat Regenwassertank |  |  |