| Hersteller: |  | ABB Baden |
| --- | --- | --- |
| Typ AD 56 |  |  |
| Y / ∆ 690V / 400V |  | 0.63 / 1 A |
| 0.6kW |  | cosφ 0.86 |
| n 1480 / min |  | 50 Hz |
| IM 1001 (B 3) |  | η 0.85 |
| IP 55 |  | Beriebsklasse F |

| Hersteller: |  | ABB Baden |
| --- | --- | --- |
| Typ AD 56 |  |  |
| Y / ∆ 400V / 230V |  | 0.63 / 1 A |
| 0.5kW |  | cosφ 0.95 |
| n 1480 / min |  | 50 Hz |
| IM 1001 (B 3) |  | η 0.95 |
| IP 55 |  | Beriebsklasse F |

| Hersteller: |  | ABB Baden |
| --- | --- | --- |
| Typ AD 56 |  |  |
| Y / ∆ 690V / 400V |  | 0.63 / 1 A |
| 0.6kW |  | cosφ 0.86 |
| n 1480 / min |  | 50 Hz |
| IM 1001 (B 3) |  | η 0.85 |
| IP 55 |  | Beriebsklasse F |

| Hersteller: |  | ABB Baden |
| --- | --- | --- |
| Typ AD 56 |  |  |
| Y / ∆ 400V / 230V |  | 0.63 / 1 A |
| 0.5kW |  | cosφ 0.95 |
| n 1480 / min |  | 50 Hz |
| IM 1001 (B 3) |  | η 0.95 |
| IP 55 |  | Beriebsklasse F |