## Tabelle1
Position 2.1
Ausmass Lösung
Bewertung | VA | m / Stk. | Punkte | Abzug | Begründung
Korrekte Rechnungsadresse |  |  | 6
Korrekte Gliederung |  |  | 2
Toleranz bei Massen: +/- 0.5 Meter = 1 Pkt.
Falscher VA: - 1 Punkt
Position zuviel / Abzug pro Position -1 Pkt.
Vergessen od. Falsch: Voller Abzug!
Kraftinstallation
Kanal IS 60x40 | 20 | 7.2 | 2
Endstück zu Kanal IS 60x40 | 24 | 1 | 2
Bohrung/Ausschnitt IS D=bis 60mm | 09 | 1 | 2
Alu-Rohr M20/M25 | 20 | 3.6 | 2
Alu-Rohr M25/M32 | 20 | 1.8 | 2
Montageplatte 125x130 | 24 | 1 | 2
NAP-Abzweigdose 5x2,5 | 10 | 1 | 2
Kabel TT 5x6mm2 | 60 | 19.9-20.7 | 4
Kabel TT 5x2,5mm2 | 60 | 19.0-20.1 | 2
Kabel TT 3x2,5mm2 | 60 | 9.6-10.0 | 2
NAP Steckdose CEE 32 | 20 | 1 | 4
NAP-Steckdose T23 | 20 | 1 | 2
NAP-Steckdose T25 | 20 | 1 | 2
Lichtinstallation
Alu Rohr M20 | 20 | 6.2 | 2
Montageplatte 125x130 | 24 | 1 | 2
NAP-Abzweigdose 5x2,5mm2 | 10 | 1 | 2
Kabel TT 3x1,5mm2 | 60 | 14.3 | 2
Kabel TT 4x1,5mm2 | 60 | 7.5 | 2
Kabel TT 5x1,5mm2 | 60 | 4.5 | 2
Schalter NAP S3 | 20 | 2 | 2
Steckdose NAP T 13 | 20 | 1 | 2
FL-Armatur NAP EVG 1x36W inkl. Leuchtmittel | 20 | 1 | 4 |  | Falls FL-Röhre sep
A + FK Ventilator | 09 | 1 | 2 |  | ausgemessen, nicht
als Fehler taxieren
Fragen zu Ausmassregeln |  |  | 10
|  |  | 70 |  | Total Punkte
Position 2.1
Experten