Anschlussdaten Verdichter:

| Datenschild: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hersteller: |  |  |  |  |
|  |  | Typ AD 56 |  |  |  |  |
|  |  | Y / ∆ 690V / 400V |  | 9 / 15.5 A |  |  |
|  |  | 7.5kW |  | cosφ 0.86 |  |  |
|  |  | n 1480 / min |  | 50 Hz |  |  |
|  |  | IM 1001 (B 3) |  | η 0.85 |  |  |
|  |  | IP 55 |  | Beriebsklasse F |  |  |

Zeichnen und Sie  die Beschaltung des Verdichtermotors  ab den Klemmen

der Wärmepumpe ein.

Anschluss Verdichter

| L1 | L2 | L3 | PE |
| --- | --- | --- | --- |

PE