Anschlussschema Wasserwärmer Pos. 3.1.2.1

Aufgabe:	Tragen Sie die Verbindungen von der Einspeisung bis zu den Heizkörpern ein.

Nach Schema:

Boilerflansch mit Heizkörpern

und Thermostat

L1

R1 2000W

R2 2000W

L2

R3 2000W

L3

V

☼

0

Wassererwärmer Schütz

WVS1

0

1

11

von RSE

Thermostat QV

L1

L2

L3

PE

F

Anschlussschema Nr.1 					Anschlussschema Nr.2

3h = 60°  3x400V		        			    4h = 60°  1x400V

6000W							  4000W

R1 2000W

R2 2000W

R3 2000W

L1

L2

L3

R1 2000W

L1

R2 2000W

L2

L1

R3 2000W

Anschlussschema Nr.3 					Anschlussschema Nr.4

3h = 60°  1x400V			                            6h = 60°  3x400V

6000W							   3000W

R1 2000W

R2 2000W

R3 2000W

R1 2000W

R2 2000W

R3 2000W

L1

L2

L3

L1

L2

| 2016 | LAP ELI Starkstrominstallation | Kand. Nr. |  |
| --- | --- | --- | --- |