## Tabelle1
Aufgabe Ausmass, Beschrieb Hauptaufgabe
Aufgabe: | Erstellen sie ein Ausmass für die folgenden Installationen
Licht und Ventilation Farbenraum
Kraftinstallation bei Werkbank und Zwischenwand
Es dürfen keine Komplettinstallationen oder
Installations-Teile Positionen verwendet werden
Angaben zum Plan Carrosseriespenglerei
Objekt: | Installationen Farbenraum und Werkstatt
Firma Elektro LAP AG, Stauffacherstr. 140A, 3014 Bern
Alle Installation AP
Raumhöhe: 3.30m ab fertig Boden
Alle Rohre Alu, alle Kabel TT
Schalter- und Schalter-Steckdosen Kombinationen OK +1.1m ab fertig Boden
Steckdosen OK +1.1m ab fertig Boden
Alle Apparate und Leuchten Ausführung IP 54
Die Positionen der Apparate sind vermasst
Die Lieferung und Montage des Ventilators (mit Nachlauf integriert)
im Farbenraum erfolgt bauseits
Alle Apparate im Farbenraum sind ab der Abzweigdose Licht
im Farbenraum erschlossen
Decke: | Beton
Wände: | Beton / Kalksandstein
Zuleitungen: | Verlegen in best. Kanäle und Trasse
In der Verteilung müssen keine Installationen nachgerüstet werden.
QV ELI 2015 |  | Ausmassaufgabe 2.1 | Kand. Nr. | Seite: