Titel

Kand. Nr.

Seite 1

Fragen zu Ausmassregeln                                                                                                    Punkte:                    Punkte:

QV ELI 2015

| 1. | Was enthält eine NPK Leistungsposition / Steiger Position? | ________ |
| --- | --- | --- |
| 2. | Welche Arbeiten sind in den NPK Leistungspositionen / Steiger Positionen nicht enthalten und werden deshalb in der Regel in Regie verrechnet? Zähle 3 Arbeiten auf. | ________ |
| 3. | Bis zu welcher Montagehöhe sind die Installationen in den NPK Leistungspositionen / Steiger Positionen enthalten | ________ |
| 4. | Welche Ausmassregeln gelten beim Ausmessen von Installationsrohren? | ________ |
| 5. | Welche Zuschlagslänge von Kabeln und Drähten für freie Enden kann bei Apparatekombinationen (bis 3 Apparate) dazu gerechnet werden? | ________ |
| 6. | Welche Zuschlagslänge von Kabeln und Drähten für freie Enden gilt bei FL-Leuchten? | ________ |