| Einspeisung über Td und T15 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 L2 L3 N PE |  |  |  |  |  |  | 6A „C“ 2F9 |  |
| 2F3.1 10A 3Q4 2F3.2 U1 V1 W1 PE W2 U2 V2 | 2M3 W2 U2 V2 W2 U2 V2 |  |  | U1 V1 W1 PE 3Q7 2F7.2 10A W2 U2 V2 2F7.1 | 2M7 W2 U2 V2 W2 U2 V2 |  |  |  |
|  | Spannvorrichtung. Y/ 400/230 3,0 kW IN 6,5/11,4A IP 55 B3. |  |  |  | Schneiden 3 x 400V  4,0 kW IN 8,5A IP 55 B3 |  |  |  |
|  | Steuerüberstrom- unterbrecher |  |  |  |  |  |  |  |

LAP 2012                                  Seite 2                                             Kand. Nr.