## Position 1.1
| Qualifikationsverfahren für 2016 | Kandidat Nr.
| Montage-Elektriker (EFZ) | Vorname
| Praktische Arbeit | Name
Position 1.1: Informationsbeschaffung Avor
| Bewertung: | Abzüge | - Punkte | Bemerkungen / Begründungen
1.1.a | Material Vorbereitung
| UV Bestückung nach Vorlage | 4
| Verdrahtung nach Vorlage | 4
| Eingangsverdrahtung sauber | 4 |  | Wenn Litze: Aderendhülsen!
| kein defektes Material | 3
| Prüfkleber vorhanden | 2 |  | änderung KF 6.6.16
| Verdrahtung auf PE Klemmenblock von Eingang | 3
| Betriebsmittelkennzeichnung (BMK) | 1
1.1.b | Schema Schwachstrom Treppenhausautomat
a | Pro Etage eine 230 V Leuchte je 1 Pt. | 3
b | Schutzleiter auf Leuchten | 2
c | Funktion Stromkreise (24V,230V getrennt) | 3
d | PE auf Trafo | 1
e | Überstromunterbrecher vorhanden | 3
f | Funktion Taster 24V | 3
g | Technisch korrekt | 4 |  | Tasterimpuls auf Lastkontakt, -4
Schrittschalter immer Spannung A1, -4
________________
| Sauber gezeichnet | 3
1.1.c | Schema Starkstrom Sonnerieanlage
a | Funktion Summer von Etage (je 1 Pt) | 3
b | Funktion Summer von unten (je 1 Pt) | 3
c | Funktion Umschalter | 3
d | Funktion Summer Büro | 3
e | Überstromunterbrecher vorhanden | 3
| Technisch korrekt | 4 |  | Steigzone nicht beachtet -2
| Bei Bemerkungen ankreuzen was zutrifft |  |  | 2 OG, Sinnvole Rohrführung -2
| oder ergänzen |  |  | ____________________________
| Sauber gezeichnet | 4
| Immer ganzer Abzug pro Position ! | 66 |  | Total Position 1.1
| Name & Vorname der Experten in Blockschrift |  | Visum
Experte 1
Experte 2
Visum Chefexpertenbüro
Hilfsnotenschlüssel: (Keine Noten geben)
| 63 - 66 Punkte = 6 | 30 - 36 Punkte = 3,5
| 57 - 62 Punkte = 5,5 | 24 - 29 Punkte = 3
| 50 - 56 Punkte = 5 | 17 - 23 Punkte = 2,5
| 43 - 49 Punkte = 4,5 | 10 - 16 Punkte = 2
| 37 - 42 Punkte = 4 | 4 - 9 Punkte = 1,5

## Position 1.2
| Qualifikationsverfahren für 2016 | Kandidat Nr.
| Montage-Elektriker (EFZ) | Vorname
| Praktische Arbeit | Name
Position 1.2: Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit und Arbeitsplatzbewertung
| Bewertung: | Abzüge | - Punkte | Bemerkungen / Begründungen
1 | Zustand der Werkzeuge und Arbeitsgeräte
| Abzüge für defektes und für die Sicherheit gefährliches | 4
Werkzeug oder Maschinen
pro Arbeit -2
2 | Aufbewahrung und Schutz der Werkzeuge
| z.B. Verwendung von Gürteltasche, Werkzeugkiste | 4
pro Arbeit -2
3 | Einsatz der persönlichen Schutzausrüstung
| Abzug für nicht verwenden der PSA bei spanabhebender | 6
Bearbeitung.
pro Arbeit -3
4 | Arbeitskleidung
| Abzug für ungeeigneter Bekleidung | 2
5 | Arbeitsplatzbewertung
Kontrollzeit:
| Arbeitstisch nicht sauber | 2
| Arbeitsplatz nicht sauber | 2
| Materialdepot unordentlich | 2
| Werkzeugdepot unordentlich | 2
Kontrollzeit:
| Arbeitstisch nicht sauber | 2
| Arbeitsplatz nicht sauber | 2
| Materialdepot unordentlich | 2
| Werkzeugdepot unordentlich | 2
Kontrollzeit:
| Arbeitstisch nicht sauber | 2
| Arbeitsplatz nicht sauber | 2
| Materialdepot unordentlich | 2
| Werkzeugdepot unordentlich | 2
| Immer ganzer Abzug pro Position ! | 40 |  | Total Position 1.2
| Name & Vorname der Experten in Blockschrift |  | Visum
Experte 1
Experte 2
Visum Chefexpertenbüro
Hilfsnotenschlüssel: (Keine Noten geben)
| 38 - 40 Punkte = 6 | 18 - 21 Punkte = 3,5
| 34 - 37 Punkte = 5,5 | 14 - 17 Punkte = 3
| 30 - 33 Punkte = 5 | 10 - 13 Punkte = 2,5
| 26 - 29 Punkte = 4,5 | 6 - 9 Punkte = 2
| 22 - 25 Punkte = 4 | 2 - 5 Punkte = 1,5

## Position 1.3
| Qualifikationsverfahren für 2016 | Kandidat Nr.
| Montage-Elektriker (EFZ) | Vorname
| Praktische Arbeit | Name
Position 1.3: Werkstoffbearbeitung
| Bewertung: | Abzüge | - Punkte | Bemerkungen / Begründungen
1 | Kanal Wand Mitte
a | Länge von Installationskanal 550mm | 1 |  | Toleranz 2-3mm
b | Endstück montiert | 1
c | Abstand zu HV 100mm | 2
d | AP TV Dose UK bündig | 2
e | AP Gr I+I OK bündig mit Endstück | 2
f | AP EDV Dose 50 mm Abstand zu TV Dose | 1
g | AP T+T Dose 50 mm Abstand zu EDV Dose | 1
| Löcher sauber gebohrt in Kanal | 3
Einführungen in Apparate
Pro Loch - 1
2 | Installationskanal + Rohre 230/400V
| Alle Deckel vorhanden und länge i.o | 1
h | Gehrung sauber und genau | 2
alle | Schnittkante nicht gebrochen oder unsauber (Je - 1Pt) | 2
alle | Bohrungen auf KIR (Je Loch 1 Pt.) | 3
i | Bohrungen für Kabel bei Abz. Dose (Je Loch 1 Pt.) | 3
| Befestigung Kanal i.o | 1
| Waagrechte und Senkrechte Montage | 1
| Immer ganzer Abzug pro Position ! | 26 |  | Total Position 1.3
| Name & Vorname der Experten in Blockschrift |  | Visum
Experte 1
Experte 2
Visum Chefexpertenbüro
Hilfsnotenschlüssel: (Keine Noten geben)
| 25 - 26 Punkte = 6 | 12 - 14 Punkte = 3,5
| 23 - 24 Punkte = 5,5 | 10 - 11 Punkte = 3
| 20 - 22 Punkte = 5 | 7 - 9 Punkte = 2,5
| 17 - 19 Punkte = 4,5 | 4 - 6 Punkte = 2
| 15 - 16 Punkte = 4 | 2 - 3 Punkte = 1,5
98x gedruckt
KF 13.5.16

## Position 2a
Qualifikationsverfahren für 2016 | Kandidat Nr.
Montage-Elektriker (EFZ) | Vorname
Praktische Arbeit | Name
Position 2 a : Materialliste
Material | Menge | Bemerkungen | Punkte
Experten |  | Total Position 2 a
11.11.15 KF
Neu an BK

## Pos 2a Lösung KF
Qualifikationsverfahren für 2016 | Kandidat Nr.
Montage-Elektriker (EFZ) | Vorname
Praktische Arbeit | Name
Position 2 a : Materialliste
Material | Menge | Bemerkungen | Punkte
PVC Kanal 57/40 | bis 2.0m |  | 2
Endplatte | 1 Stk. |  | 1
Flachwinkel 57/40 | 1 Stk. |  | 2
Gitterkanal 50*50 | 3m - 3.5m |  | 2
Hakenschiene für Gitterkanals (50mm) | 4 Stk. |  | 1
Apparatemontageplatte (steckbar) | 1 Stk. |  | 1
KIR M 20 | bis 3 m |  | 1
Abzweigdose Nass 5*1.5mm2 | 2 Stk. |  | 2
Kabel TT 3*1,5mm2 3L (Drehschalter) | 2.4m-2.9m |  | 2
Kabel TT 3*1,5mm2 LNPE (Lampe/Zuleitung) | 6.20m-7.20m |  | 3
Kabel TT 5*2.5mm2 3LNPE (T25/Zuleitung) | 5.7m-7.2m |  | 3
Kabel TT 4*1.5mm2 2LNPE (PIR/Taster) | 3.75m-4.5m |  | 2
Kabel TT 3*2.5mm2 LNPE (6) | 0.8m-1.0m |  | 2
AP Leuchttaster AR | 1 Stk. |  | 2
AP Drehschalter 0/Hand/Auto | 1 Stk. |  | 2
AP Steckdose Typ 25 | 1 Stk. |  | 2
AP Steckdose 1 fach/ Typ 23 | 1 Stk. |  | 2
AP Wandfassung E27 | 1 Stk. |  | 2
Leuchtmittel E27 (z.B 42W) | 1 Stk. |  | 2
PIR Melder AP |  |  | 3
Kleinmaterial |  |  | 1
AP, UP fehlt = 1 Punkt
Nicht korrekte Bezeichnung = -1 Punkt (Abzweigdose ??? ; Abzweigdose nass)
Kabebezeichnung nicht komplett (LNPE fehlt) -1
Kabel vorhanden, aber Länge falsch oder keine oder 1 Bund = noch 1 Punkt lassen
Angegener Spielraum= volle Punktzahl
Pro 10% abweichung minus 1 Punkt weniger als 0 Punkte nicht erlaubt
Experten |  | Total Position 2 a | 40

## Pos 2a Lösung
Qualifikationsverfahren für 2016 | Kandidat Nr.
Montage-Elektriker (EFZ) | Vorname
Praktische Arbeit | Name
Position 2 a : Materialliste
Material | Menge | Bemerkungen | Punkte
PVC Kanal 57/40 | 1.8m - 2m |  | 2
Endplatte | 1 Stk. |  | 1
Flachwinkel 57/40 | 1 Stk. |  | 2
Gitterkanal 50*50 | 3m - 4m |  | 2
Hakenschiene für Gitterkanals (50mm) | 6 Stk. |  | 1
Apparatemontageplatte (steckbar) | 1 Stk. |  | 1
KIR M 20 | 2.1m - 3m |  | 1
Abzweigdose Nass 5*1.5mm2 | 2 Stk. |  | 2
Kabel TT 3*1,5mm2 LNPE (Lampe/Zuleitung) | 7.2m +20% |  | 3
Kabel TT 5*2.5mm2 3LNPE (T25/Zuleitung) | 5.4m +20% |  | 3
Kabel TT 4*1.5mm2 2LNPE (PIR/Drehschalter/Taster) | 5.5m +20% |  | 3
Kabel TT 3*2.5mm2 LNPE (6) | 0.8m +20% |  | 3
AP Leuchttaster AR | 1 Stk. |  | 2
AP Drehschalter 0/Hand/Auto | 1 Stk. |  | 2
AP Steckdose Typ 25 | 1 Stk. |  | 2
AP Steckdose 1 fach/ Typ 23 | 1 Stk. |  | 2
AP Wandfassung E27 | 1 Stk. |  | 2
Leuchtmittel E27 (z.B 42W) | 1 Stk. |  | 2
PIR Melder AP |  |  | 3
Kleinmaterial |  |  | 1
Angegener Spielraum= volle Punktzahl
Pro 10% abweichung minus 1 Punkt weniger als 0 Punkte nicht erlaubt
Experten |  | Total Position 2 a | 40

## Position 3.1
| Qualifikationsverfahren für 2016 | Kandidat Nr.
| Montage-Elektriker (EFZ) | Vorname
| Praktische Arbeit | Name
Position 3.1: Lichtinstallation
| Bewertung: | Abzüge | - Punkte | Bemerkungen / Begründungen
1 | Funktionen 230V:
Steckdosen und Beleuchtung
Lichtgruppe F13
a | Taster für ansteuerung PIR auf Gegenwand | 2
b | Taster für ansteuerung PIR auf Hauptwand | 2
c | Leuchte Gruppen A | 2
d | Kontrollleuchte auf Taster | 2
e | Zeit PIR auf 3 Minuten eingestellt | 3
Lichtgruppe F14
f | Taster B ;THA | 2
g | Leuchte Gruppen B ab THA | 2
h | Schalter A; geschaltene Steckdose | 2
i | Geschaltene Steckdosen A; 230V immer Spannung | 2
j | übrige Steckdosen 230V | 2
k | Zeit Minuterie auf 5 Minuten eingestellt | 3
Ist Arbeit nicht fertig Pkt. entspr. Position voll abziehen
2 | Montage der 230V Apparate und Kabel:
Nur Licht !!!
| Verlegung der Kabel | 3
| Verlegung der KIR Rohre (Waagrechte,Senkrechte) | 3
je Rohr - 1 Punkt
| Anordnung der Apparate (Waagrechte,Senkrechte) | 6
je Apparat - 2 Punkt
Ist Arbeit nicht fertig Pkt. entspr. Position voll abziehen
3 | Anschlüsse der Apparate 230V: |  |  | Für Sicherheitstechnische Mängel
| Ab Eintrittstelle in den Apparat , Reserve |  |  | können begründet max 10 Pte.
| und Abisolierung |  |  | abgezogen werden
| Beleuchtungskörper, L am richtigen Ort und PE isoliert | 1
| Beleuchtungskörper, PE isoliert | 1 |  | Schutzleiter nicht i.o = - 10
Fehlende Abdeckungen
| Abzweigdosen je Dose - 2 Punkt | 6 |  | erste = - 5 | jede weitere - 2
| AP/UP-Apparate je Apparat - 2 Punkt | 6 |  | L,N,PE vertauscht = -5
| Abgang ab UV je Kabel - 2 Punkt | 6
| Abgangskabel in UV angeschrieben | 2 |  | _________________________________
| Stecker sauber angeschlossen (PE, Hüllsen, Zug) | 2
_________________________________
Ist Arbeit nicht fertig Pkt. entspr. Position voll abziehen
Materialabgabe durch üK = -2 / Position
| Immer ganzer Abzug pro Position ! | 60 |  | Total 3.1
| Name & Vorname der Experten in Blockschrift |  | Visum
Experte 1
Experte 2
Visum Chefexpertenbüro
(Hilfsnotenschlüssel: Keine Noten geben)
| 57 - 60 Punkte = 6 | 27 - 32 Punkte = 3,5
| 51 - 56 Punkte = 5,5 | 21 - 26 Punkte = 3
| 45 - 50 Punkte = 5 | 15 - 20 Punkte = 2,5
| 39 - 44 Punkte = 4,5 | 09 - 14 Punkte = 2
| 33 - 38 Punkte = 4 | 02 - 08 Punkte = 1,5
98x gedruckt
KF 13.5.16

## Position 3.2 a
| Qualifikationsverfahren für 2016 | Kandidat Nr.
| Montage-Elektriker (EFZ) | Vorname
| Praktische Arbeit | Name
Position 3.2a: Starkstrominstallation
| Bewertung: | Abzüge | - Punkte | Bemerkungen / Begründungen
1 | Funktionen der 230/400V Anlagen:
Gruppe F18
| Motorschutzschalter (Einstellung I Bem.) | 3
| Steuerung auch über MSS getrennt | 2
| Motor ist über MSS geschützt. (verdrahtung) | 2
| Motor (Drehrichtung) Auf Welle im Uhrzeigersinn | 2
| Schaltung Motor (Stern, Dreieck) | 2
| Schalter 0/1 schaltet Leistungsschütz | 2
| Schema vorhanden (Entwurf) | 2
| Steckdose Typ 15 inkl. Drehrichtung | 2
| Steckdose Typ 15 ab Eingangsklemme und nicht nach Schütz!! | 2
Ist Arbeit nicht fertig Pkt. entspr. Position abziehen
2a | Montage der 230/400V Rohre und Kanäle:
UV Pumpe
| Anschlüsse (Fest, Aderendhülsen, Drahtisolation) | 2
| Sauberkeit der Verdrahtung in | 2
| KIR auf Motor (Waagrechte,Senkrechte) | 2
Kabelverschraubung angezogen, weg, dafür
| Kabel sauber gebogen auf Motor inkl. Reserve | 2
| Kabel sauber gebogen auf Steckdose NAP T15 | 1
2b | Montage der Apparate:
waagrechte, senkrechte, Massgenauigkeit
| Typ 15 (Waagrechte,Senkrechte) | 2
| Steuerkasten (Waagrechte,Senkrechte) | 2
| Anordnung nicht nach Vorlage, Masse beachten | 2
Für Sicherheitstechnische Mängel
| Ist Arbeit nicht fertig Pkt. entspr. Position abziehen |  |  | können begründet max 10 Pte.
3 | Anschlüsse der Apparate und Leiterführung |  |  | abgezogen werden
ab Abgangsklemmen SGK:
Schutzleiter nicht i.o = - 10
| Abgang ab UV | 2 |  | Fehlende Abdeckungen
| Abgangskabel in UV angeschrieben | 1 |  | erste = - 5 | jede weitere - 2
| Motor | 2 |  | L,N,PE vertauscht = -5
| Abgang auf Motor von Steuerkasten | 2
| Reserveschlaufe Motor | 2 |  | _________________________________
| Steckdose Typ 15 | 2
_________________________________
Ist Arbeit nicht fertig Pkt. entspr. Position abziehen
Materialabgabe durch üK = -2 / Position
| Immer ganzer Abzug pro Position ! | 45 |  | Total Position 3.2 a
| Name & Vorname der Experten in Blockschrift |  | Visum | Auf Blatt 3.2 b übertragen
Experte 1
Experte 2
Visum Chefexpertenbüro
(Hilfsnotenschlüssel: Keine Noten geben)
| 43 - 45 Punkte = 6 | 21 - 24 Punkte = 3,5
| 39 - 42 Punkte = 5,5 | 16 - 20 Punkte = 3
| 34 - 38 Punkte = 5 | 12 - 15 Punkte = 2,5
| 30 - 33 Punkte = 4,5 | 7 - 11 Punkte = 2
| 25 - 29 Punkte = 4 | 3 - 6 Punkte = 1,5
98x gedruckt
KF 13.5.16

## Position 3.2 b
| Qualifikationsverfahren für 2016 | Kandidat Nr.
| Montage-Elektriker (EFZ) | Vorname
| Praktische Arbeit | Name
Position 3.2 b: Schützensteuerung / Schaltgerätekombination
| Bewertung: | Abzüge | - Punkte | Bemerkungen / Begründungen
1 | Schützensteuerung: Anlagefunktionen
Funktion Steuerung:
| Klemmen angeschlossen und beschriftet (X5.1-4+X6.1) | 2
| Vorwärts Rückwärts funktion richtig | 2
| Selbsthaltung Funktion richtig | 2
| Störungsleuchte MSS leuchtet richtig | 2
Funktion Hauptstrom:
| Lastschütze Q1+Q2 richtig verdahtet | 2
| Anschluss Klemmenbrett i.O | 2
| Drehrichtung Q1 links + Q2 rechts i.O | 2
| MSS richtig eingestellt 3,8 A | 3
Ist Arbeit nicht fertig Pkt. entspr. Position abziehen
2 | Schützensteuerung: Montage / Verdrahtung
| Anordnung auf Brett (Vorlagentreue) | 2
| Zuleitungskabel i.o. | 2
| Verdrahtung gemäss Schema | 2
| Verdrahtung sauber (Reserven) | 2
| Bezeichnungen auf Schema übertragen | 2
| Bezeichnungen Apparate / Benutzerbeschriftung | 2
Ist Arbeit nicht fertig Pkt. entspr. Position abziehen
3 | SGK
Für Sicherheitstechnische Mängel
können begründet max 10 Pte.
| Beschriftungen Vorhanden (Legende) | 2 |  | abgezogen werden
| Beschriftungen gemäss Vorgabe (Gemäss Plan) | 1
| Typenschild (Prüfkleber) | 1 |  | Schutzleiter nicht i.o = - 10
| Schutzleiterverbindung / -bezeichnungen | 2 |  | Fehlende Abdeckungen
|  |  |  | erste = - 5 | jede weitere - 2
L,N,PE vertauscht = -5
Ist Arbeit nicht fertig Pkt. entspr. Position abziehen
_________________________________
| Total 3.2 b | 35 |  | _________________________________
| Übertrag von Bewertungsblatt 3.2 a | 45 |  | Materialabgabe durch üK = -2 / Position
| Immer ganzer Abzug pro Position ! | 80 |  | Total Position 3.2
| Name & Vorname der Experten in Blockschrift |  | Visum
Experte 1
Experte 2
Visum Chefexpertenbüro
(Hilfsnotenschlüssel: Keine Noten geben)
| 34 - 35 Punkte = 6 | 16 - 19 Punkte = 3,5
| 30 - 33 Punkte = 5,5 | 13 - 15 Punkte = 3
| 27 - 29 Punkte = 5 | 09 - 12 Punkte = 2,5
| 23 - 26 Punkte = 4,5 | 06 - 08 Punkte = 2
| 20 - 22 Punkte = 4 | 02 - 05 Punkte = 1,5
98x gedruckt
KF 13.5.16

## Position 3.3
| Qualifikationsverfahren für 2016 | Kandidat Nr.
| Montage-Elektriker (EFZ) | Vorname
| Praktische Arbeit | Name
Position 3.3: Schwachstromanlage
| Bewertung: | Abzüge | - Punkte | Bemerkungen / Begründungen
1 | Funktionen der Anlage
| Funktion Horn/Gong | 1
| Funktion Signalleuchte Grün | 1
| Funktion Signalleuchte Rot | 1
| Funktion MM- Steckdose | 3
| Funktion T+T Anlage | 2
| Funktion T+T Erdung | 1
| Funktion TV-Anlage | 2
| Funktion TV Erdung | 1
Ist Arbeit nicht fertig Pkt. entspr. Position abziehen
2 | Montage der Apparate, Rohre und Kanäle
| Erdung (Wasserrohr) mit PE Klemme | 2
| Übergabestelle T+T | 1
| Übergabestelle TV | 1
| Zugentlastung Schwachstromeinspeisung vorhanden | 1
| Schwachstrom nach Vorgabe | 2
Ist Arbeit nicht fertig Pkt. entspr. Position abziehen
3 | Verdrahtung und Anschlüsse
| Alle Kabel sauber verlegt | 1
| Trafo/Relais | 1
| Sonneriedrücker / Umschalter / Signalleuchte | 1
| Horn / Gong | 1
| T+T Übergabestelle | 1
| TV Übergabestelle | 1
| PE-Klemmen | 1
| AP Steckdose TV | 1
| AP Steckdose T+T | 1
| AP Steckdose EDV | 1
| Klemmen in UV für Sonnerie | 1
Ist Arbeit nicht fertig Pkt. entspr. Position abziehen
| Immer ganzer Abzug pro Position ! | 30 |  | Total Position 3.3
| Name & Vorname der Experten in Blockschrift |  | Visum
Experte 1
Experte 2
Visum Chefexpertenbüro
(Hilfsnotenschlüssel: Keine Noten geben)
| 29 - 30 Punkte = 6 | 14 - 16 Punkte = 3,5
| 26 - 28 Punkte = 5,5 | 11 - 13 Punkte = 3
| 23 - 25 Punkte = 5 | 08 - 10 Punkte = 2,5
| 20 - 22 Punkte = 4,5 | 05 - 07 Punkte = 2
| 17 - 19 Punkte = 4 | 02 - 04 Punkte = 1,5
98x gedruckt
KF 13.5.16

## Position 3.4 a
| Qualifikationsverfahren für 2016 | Kandidat Nr.
| Montage-Elektriker (EFZ) | Vorname
| Praktische Arbeit | Name
Position 3 .4 a Störungsbehebung
| Bewertung: | Abzüge | - Punkte | Bemerkungen / Begründungen
3.4.1 | Störung: Lichtinstallation (12 min)
Kontrolle und Wahrnehmung der
| Störung (Funktionskontrolle) | 1
Richtige Auswahl der Messgeräte und
| Messbereichseinstellungen | 1
Vorgehen bei Störungssuche und
| Eingrenzung des Fehlers | 2
| Feststellung der Störung | 1
| Funktionskontrolle | 1
| sicheres Auftreten bei der Störungserklärung | 2
3.4.2 | Störung: Sonnerieinstallation (12 min)
Kontrolle und Wahrnehmung der
| Störung (Funktionskontrolle) | 1
Richtige Auswahl der Messgeräte und
| Messbereichseinstellungen | 1
Vorgehen bei Störungssuche und
| Eingrenzung des Fehlers | 2
| Feststellung der Störung | 1
| Funktionskontrolle (Kundenaufklärung über Störung) | 1
| methodisches Vorgehen | 2
Legende:
MK = Methodenkompetenz
SK = Sozial- und Selbstkompetenz
| Immer ganzer Abzug pro Position ! | 16 |  | Total Position 3.4 a
| Name & Vorname der Experten in Blockschrift |  | Visum | Auf Blatt 3.4 b übertragen
Experte 1
Experte 2
Visum Chefexpertenbüro
(Hilfsnotenschlüssel: Keine Noten geben)
| 16 - 16 Punkte = 6 | 08 - 08 Punkte = 3,5
| 14 - 15 Punkte = 5,5 | 06 - 07 Punkte = 3
| 12 - 13 Punkte = 5 | 04 - 05 Punkte = 2,5
| 11 - 11 Punkte = 4,5 | 03 - 03 Punkte = 2
| 09 - 10 Punkte = 4 | 01 - 02 Punkte = 1,5

## Position 3.4 b
| Qualifikationsverfahren für 2016 | Kandidat Nr.
| Montage-Elektriker (EFZ) | Vorname
| Praktische Arbeit | Name
Position 3 .4 b Messung
| Bewertung: | Abzüge | - Punkte | Bemerkungen / Begründungen
3.4.3 | NIV Messungen ( 14min) in Messschrank
Schutzleiterprüfung an Steckdosen T12
(Ankreuzen an welchen Steckdosen) T13
Prüfung der Drehrichtung T25
CEE 16
Einstellung Messbereich
RCD Funktionsprüfung T12
(Handauslösung und mit Messgerät) T13
T25
CEE16
Klare, verständliche Kommunikation bei
der RCD-Funktionsprüfung
8
3.4.4 | Allgemeine Messungen (10 min) ) in Messschrank
(Verbraucher notieren z.B. Kochplatte, Beleuchtung)
Richtige Auswahl der Messgeräte
Richtigkeit Aufbau der Messung
Richtigkeit der Messgeräteeinstellungen
Ablesung und mögliche Interpretation
Schema interpretieren
| Formeln in Bezug auf die Messresultate anwenden | 6
| Total 3.2 b | 14
| Übertrag von Bewertungsblatt 3.4 a | 0
| Immer ganzer Abzug pro Position ! | 14 |  | Total Position 3.4
| Name & Vorname der Experten in Blockschrift |  | Visum
Experte 1
Experte 2
Visum Chefexpertenbüro
(Hilfsnotenschlüssel: Keine Noten geben)
| 14 - 14 Punkte = 6 | 07 - 07 Punkte = 3,5
| 13 - 13 Punkte = 5,5 | 05 - 06 Punkte = 3
| 11 - 11 Punkte = 5 | 04 - 04 Punkte = 2,5
| 10 - 10 Punkte = 4,5 | 03 - 03 Punkte = 2
| 08 - 09 Punkte = 4 | 01 - 02 Punkte = 1,5

## Notenschlüssel errechnen
Maximale Punkte | 25
Erreichte Punkte | Err. Punkte | Note genau | Note 0.5 | Err. Punkte | Note genau | Note 0.5 | Err. Punkte | Note genau | Note 0.5 | Err. Punkte | Note genau | Note 0.5 | Err. Punkte | Note genau | Note 0.5
| 1 | 1.2 | 1 | 31 | 7.2 | 7 | 61 | 13.2 | 13 | 91 | 19.2 | 19 | 121 | 25.2 | 25
| 2 | 1.4 | 1.5 | 32 | 7.4 | 7.5 | 62 | 13.4 | 13.5 | 92 | 19.4 | 19.5 | 122 | 25.4 | 25.5
| 3 | 1.6 | 1.5 | 33 | 7.6 | 7.5 | 63 | 13.6 | 13.5 | 93 | 19.6 | 19.5 | 123 | 25.6 | 25.5
| 4 | 1.8 | 2 | 34 | 7.8 | 8 | 64 | 13.8 | 14 | 94 | 19.8 | 20 | 124 | 25.8 | 26
| 5 | 2 | 2 | 35 | 8 | 8 | 65 | 14 | 14 | 95 | 20 | 20 | 125 | 26 | 26
| 6 | 2.2 | 2 | 36 | 8.2 | 8 | 66 | 14.2 | 14 | 96 | 20.2 | 20 | 126 | 26.2 | 26
| 7 | 2.4 | 2.5 | 37 | 8.4 | 8.5 | 67 | 14.4 | 14.5 | 97 | 20.4 | 20.5 | 127 | 26.4 | 26.5
| 8 | 2.6 | 2.5 | 38 | 8.6 | 8.5 | 68 | 14.6 | 14.5 | 98 | 20.6 | 20.5 | 128 | 26.6 | 26.5
| 9 | 2.8 | 3 | 39 | 8.8 | 9 | 69 | 14.8 | 15 | 99 | 20.8 | 21 | 129 | 26.8 | 27
| 10 | 3 | 3 | 40 | 9 | 9 | 70 | 15 | 15 | 100 | 21 | 21 | 130 | 27 | 27
| 11 | 3.2 | 3 | 41 | 9.2 | 9 | 71 | 15.2 | 15 | 101 | 21.2 | 21 | 131 | 27.2 | 27
| 12 | 3.4 | 3.5 | 42 | 9.4 | 9.5 | 72 | 15.4 | 15.5 | 102 | 21.4 | 21.5 | 132 | 27.4 | 27.5
| 13 | 3.6 | 3.5 | 43 | 9.6 | 9.5 | 73 | 15.6 | 15.5 | 103 | 21.6 | 21.5 | 133 | 27.6 | 27.5
| 14 | 3.8 | 4 | 44 | 9.8 | 10 | 74 | 15.8 | 16 | 104 | 21.8 | 22 | 134 | 27.8 | 28
| 15 | 4 | 4 | 45 | 10 | 10 | 75 | 16 | 16 | 105 | 22 | 22 | 135 | 28 | 28
| 16 | 4.2 | 4 | 46 | 10.2 | 10 | 76 | 16.2 | 16 | 106 | 22.2 | 22 | 136 | 28.2 | 28
| 17 | 4.4 | 4.5 | 47 | 10.4 | 10.5 | 77 | 16.4 | 16.5 | 107 | 22.4 | 22.5 | 137 | 28.4 | 28.5
| 18 | 4.6 | 4.5 | 48 | 10.6 | 10.5 | 78 | 16.6 | 16.5 | 108 | 22.6 | 22.5 | 138 | 28.6 | 28.5
| 19 | 4.8 | 5 | 49 | 10.8 | 11 | 79 | 16.8 | 17 | 109 | 22.8 | 23 | 139 | 28.8 | 29
| 20 | 5 | 5 | 50 | 11 | 11 | 80 | 17 | 17 | 110 | 23 | 23 | 140 | 29 | 29
| 21 | 5.2 | 5 | 51 | 11.2 | 11 | 81 | 17.2 | 17 | 111 | 23.2 | 23 | 141 | 29.2 | 29
| 22 | 5.4 | 5.5 | 52 | 11.4 | 11.5 | 82 | 17.4 | 17.5 | 112 | 23.4 | 23.5 | 142 | 29.4 | 29.5
| 23 | 5.6 | 5.5 | 53 | 11.6 | 11.5 | 83 | 17.6 | 17.5 | 113 | 23.6 | 23.5 | 143 | 29.6 | 29.5
| 24 | 5.8 | 6 | 54 | 11.8 | 12 | 84 | 17.8 | 18 | 114 | 23.8 | 24 | 144 | 29.8 | 30
| 25 | 6 | 6 | 55 | 12 | 12 | 85 | 18 | 18 | 115 | 24 | 24 | 145 | 30 | 30
| 26 | 6.2 | 6 | 56 | 12.2 | 12 | 86 | 18.2 | 18 | 116 | 24.2 | 24 | 146 | 30.2 | 30
| 27 | 6.4 | 6.5 | 57 | 12.4 | 12.5 | 87 | 18.4 | 18.5 | 117 | 24.4 | 24.5 | 147 | 30.4 | 30.5
| 28 | 6.6 | 6.5 | 58 | 12.6 | 12.5 | 88 | 18.6 | 18.5 | 118 | 24.6 | 24.5 | 148 | 30.6 | 30.5
| 29 | 6.8 | 7 | 59 | 12.8 | 13 | 89 | 18.8 | 19 | 119 | 24.8 | 25 | 149 | 30.8 | 31
| 30 | 7 | 7 | 60 | 13 | 13 | 90 | 19 | 19 | 120 | 25 | 25 | 150 | 31 | 31
#N/A
1.5
2x drucken